江西省入河排污口基本情况调查表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 地级行政区 | 地级行政区 | 入河排污口名称 | 入河排污口编码 | 入河排污口所在位置 | | | 排入水体 | | 入河排污口类型\* | 污水入河方式\* | 排放方式\* | 备注 |
| 经度 | 纬度 | 所在地 | 河湖名称 | 水功能区级别 |
| 1 | 南昌市西湖区 |  | 南昌市朝阳环保有限责任公司入河排污口 | 360103001 | 115°53′1.1  0″ | 28°39′47.  63″ | 江西省南昌市西湖区桃花龙河 | 桃花龙河 | 4 | 企业直接入河排污口 | 暗管 | 连续 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

江西省入河排污口排污企业基本情况调查表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 地级行政区 | 县级行政区 | 入河排污口名称 | 入河排污口编码 | 入河排污口排污单位 | 组织机构代码 | 所属行业 | 执行排放标准 | 是否为重点排污单位 | 是否为发放排污许可证单位 | 备注 |
| 1 | 南昌市西湖区 |  | 南昌市朝阳环保有限责任公司入河排污口 | 360103001 | 南昌市朝阳环保有限责任公司 | 9136010069096421X5 | 污水处理 | 城镇污水处理厂污染物排放标准GB18918-2002 | 否 | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

企业直接入河排污口监督性监测数据2023年4月报表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 地级行政区 | 县级行政区 | 入河排污口名称 | 入河排污口编码 | 排放标准 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 是否超标 | 超标倍数 | 备注 |
| 1 | 南昌市西湖区 |  | 南昌市朝阳环保有限责任公司入河排污口 | 360103001 | 城镇污水处理厂污染物排放标准GB18918-2002 | 流量 |  | / | 否 |  |  |
| 2 | PH值 | 6.85 | 6-9 | 否 |  |  |
| 3 | 水温 |  | / | 否 |  |  |
| 4 | 化学需氧量 | 10.86 | 50mg/L | 否 |  |  |
| 5 | 氨氮 | 0.7 | 5-8mg/L | 否 |  |  |
| 6 | 总磷 | 0.21 | 0.5mg/L | 否 |  |  |
| 7 | 总氮 | 7.11 | 15mg/L | 否 |  |  |
| 8 | 悬浮物 | 8 | 10mg/L | 否 |  |  |
| 9 | 色度 | 2 | 30倍 | 否 |  |  |
| 10 | 五日生化需氧量 | 2.5 | 10mg/L | 否 |  |  |
| 11 | 动植物油 | <0.06 | 1mg/L | 否 |  |  |
| 12 | 石油类 | <0.06 | 1mg/L | 否 |  |  |
| 13 | 阴离子表面活性剂 | 0.084 | 0.5mg/L | 否 |  |  |
| 14 | 粪大肠菌群 | 170 | 1000个/L | 否 |  |  |
| 15 | 南昌市西湖区 |  | 南昌市朝阳环保有限责任公司入河排污口 | 360103001 | 城镇污水处理厂污染物排放标准GB18918-2002 | 总镉 | 0.00008 | 0.01mg/L | 否 |  |  |
| 16 | 总铬 | <0.00011 | 0.1mg/L | 否 |  |  |
| 17 | 总汞 | <0.00004 | 0.001mg/L | 否 |  |  |
| 18 | 总铅 | <0.00011 | 0.1mg/L | 否 |  |  |
| 19 | 总砷 | 0.0006 | 0.1mg/L | 否 |  |  |
| 20 | 六价铬 | <0.001 | 0.05mg/L | 否 |  |  |
| 21 | 烷基汞 | / | 0mg/L | 否 |  |  |

混合废水入河排污口监督性监测数据填报表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 地级行政区 | 县级行政区 | 入河排污口名称 | 入河排污口编码 | 监测日期 | pH | 溶解氧 | 高锰酸盐指数 | 化学需氧量 | 生化需氧量 | 氨氮 | 总氮 | 总磷 | 铜 | 锌 | 氟化物 | 硒 | 砷 | 汞 | 镉 | 铬（六价） | 铅 | 氰化物 | 挥发酚 | 石油类 | 阴离子表面活性剂 | 硫化物 | 是否超标 | 超标污染物及超标倍数 | 备注 |
| (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |